已标价工程量清单

| 工程造价费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：青岛理工大学洁净室建设工程采购竞争性磋商 |  |  |  |
| 项目编号：SDSHZB2017-301 |  |  |  |
| 序号 | 分 项 单 位 工 程 |  | 分项单价（元） |
| 一 | 净化装修部分 |  | 61,618 |
| 二 | 净化空调通风部分 |  | 57,414 |
| 三 | 电气照明部分 |  | 12,923 |
| A | 小计 |  | 131,954 |
| B | 管理费4% |  | 5,278 |
| C | 运费 |  | 1,500 |
| D | 利税8% |  | 11,099 |
| E | 工程总造价 | 小写 | 149,831 |
|  |  | 大写 | 壹拾肆万玖仟捌佰叁拾壹元整 |
| 投标人名称（公章）青岛中建净化空调工程有限公司 2017年8月1日 |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程：净化装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 机制岩棉彩钢板隔断（含损耗） | δ=0.426mm | m2 | 159 | 84 | 13356 | 中建 |
| 2 | 手工岩棉玻镁彩钢板吊顶（含损耗） | δ=0.426mm | m2 | 79 | 129 | 10191 | 中建 |
| 3 | 彩钢板吊顶附件 |  | m2 | 75 | 10 | 750 | 中建 |
| 4 | 铝合金槽铝（含损耗） | 50×25 δ=0.7mm | m | 206 | 13 | 2678 | 龙新 |
| 5 | 铝合金园弧条（含损耗） | δ=0.7mm | m | 221 | 11 | 2431 | 龙新 |
| 6 | PVC塑料底座（含损耗） | 塑料 | m | 221 | 6 | 1326 | 龙新 |
| 7 | 铝合金外园柱（含损耗） | δ=1.0mm | m | 21 | 36 | 756 | 龙新 |
| 8 | T型铝 | δ=1.0mm | m | 12 | 36 | 432 | 龙新 |
| 9 | 大圆角 | 电泳 | 个 | 14 | 6 | 84 | 龙新 |
| 10 | 铝合金门封头 | 电泳 | 对 | 12 | 6 | 72 | 龙新 |
| 11 | 彩钢板单开门（铝合金框） | 800×2000 | 扇 | 2 | 650 | 1300 | 中建 |
| 12 | 彩钢板设备门（铝合金框） | 1150×2500 | 扇 | 1 | 750 | 750 | 中建 |
| 13 | 玻璃密封窗 | 1500×1200 | 个 | 3 | 330 | 990 | 中建 |
| 14 | 自流平地面 | 2mm | m2 | 120 | 70 | 8400 | 上海 |
| 15 | 单人彩钢板风淋室 | 1500*800*2200 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 中建 |
| 16 | 三门更衣柜 | 全钢(1800*900*450) | 台 | 1 | 880 | 880 | 河北 |
| 17 | 鞋套机 | 波涛BT-EG | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 波涛 |
| 18 | 五金配件、密封胶等 |  | m2 | 238 | 4 | 952 |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 51348 |  |
| 一 | 主材费 |  |  |  |  | 51348 |  |
| 二 | 安装费 （一）×20% |  |  |  |  | 10270 |  |
| 三 | 合 计 |  |  |  |  | 61618 |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程：净化空调通风部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 空调净化机组 | 风量4500m3/h，制冷量17KW | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 中建/维克 |
| 2 | 空调安装配件 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 青岛 |
| 3 | 臭氧消毒器 |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 中建 |
| 4 | 高效送风口 | 630×630 | 套 | 4 | 880 | 3520 | 中建 |
| 5 | 高效送风口 | 320×320 | 套 | 1 | 680 | 680 | 中建 |
| 6 | 侧回风口 | 300×250 | 个 | 4 | 95 | 380 | 中建 |
| 7 | 侧回风口 | 200×200 | 个 | 1 | 90 | 90 | 中建 |
| 8 | 防雨百叶 | 300×250 | 个 | 1 | 120 | 120 | 中建 |
| 9 | 镀锌板 | δ=0.6mm；含法兰、制作、保温 | m2 | 123 | 90 | 11070 | 武钢 |
| 10 | 风管吊件、配件等 |  | 套 | 60 | 16 | 960 | 青岛 |
| 11 | 送风调节阀 |  | 个 | 5 | 100 | 500 | 中建 |
| 12 | 回风调节阀 |  | 个 | 5 | 100 | 500 | 中建 |
| 13 | 新风阀 |  | 个 | 1 | 120 | 120 | 中建 |
| 14 | 软连接 |  | 只 | 7 | 19 | 133 | 青岛 |
| 15 | 防火阀 | 400×300 | 只 | 1 | 480 | 480 | 中建 |
| 16 | 消音器 |  | 个 | 1 | 800 | 800 | 中建 |
| 17 | 五金辅料 |  | m2 | 123 | 4 | 492 |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 47845 |  |
| 一 | 主材费 |  |  |  |  | 47845 |  |
| 二 | 安装费 （一）×20% |  |  |  |  | 9569 |  |
| 三 | 合 计 |  |  |  |  | 57414 |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程：电气照明部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 一、电箱电柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 1600 | 1600 | 正泰 |
| 2 | 控制面板 |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 中建 |
| 一 | 小计 |  |  |  |  | 2600 |  |
| 二、灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED平板净化灯 | 1200×300 | 组 | 14 | 130 | 1820 | 嘉兴 |
| 2 | LED平板净化灯 | 600×300 | 组 | 1 | 110 | 110 | 嘉兴 |
| 3 | 插座 |  | 只 | 8 | 17 | 136 | 正泰 |
| 4 | 开关 |  | 个 | 2 | 14 | 28 | 正泰 |
| 5 | 照明插座铜芯线/PVC穿线管/接线盒 |  | m2 | 75 | 53 | 3975 | 汉河 |
| 6 | 机组电缆 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 汉河 |
| 7 | 辅材 |  | 项 | 1 | 600 | 600 |  |
| 二 | 小计 |  |  |  |  | 8169 |  |
| 三 | 主材费合计 |  |  |  |  | 10769 |  |
| 四 | 安装费（一+二）×20% |  |  |  |  | 2154 |  |
| 五 | 合计 |  |  |  |  | 12923 |  |
| 注：此报价不含甲方设备动力线（由甲方预埋），动力部分仅含空调机组和插座部分，主电源由甲方拉至净化配电箱。 |  |  |  |  |  |  |  |