|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 漏电保护器更换 | 施耐德 32A | 只 | 144 | 126.81 |
| 2 | 漏电保护器更换 | 施耐德 32A | 只 | 48 | 139.5 |
| 3 | 电线 | BV10mm2 | 根 | 36 | 50.73 |
| 4 | 电线 | BV6mm2 | 根 | 12 | 30.44 |
| 5 | 电线中间接头制作 | 10mm2 | 个 | 36 | 12.69 |
| 6 | 电线中间接头制作 | 6mm2 | 个 | 12 | 4.25 |
| 7 | 电线终端接头制作 | 10mm2 | 个 | 36 | 12.68 |
| 8 | 电线终端接头制作 | 6mm2 | 个 | 12 | 4.24 |
| 9 | 卫生间灯具更换 | LED集成照明索科20W | 个 | 270 | 54.95 |