青岛酒店管理职业技术学院2020-17-国际交流中心节能改造

竞争性磋商文件

（上册）

采 购 人：青岛酒店管理职业技术学院

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDSHZB2020-456

日    期：2020年9月

目  录

第一章  磋商公告	3

第二章  供应商须知前附表	6

第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件	12

1.资格、资信等证明文件目录	12

第四章  采购需求	14

1.项目说明	14

2.采购产品技术规格、要求和数量	14

3.商务条件	14

第五章  评标办法	18

1.相关要求	18

2.评分标准	18

- 第一章  磋商公告

山东盛和招标代理有限公司受青岛酒店管理职业技术学院的委托，对青岛酒店管理职业技术学院2020-17-国际交流中心节能改造以竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参与。

1.项目编号：SDSHZB2020-456

2.项目名称：青岛酒店管理职业技术学院2020-17-国际交流中心节能改造

3.采购需求：

采购内容

光伏电站等

4.预算金额

本项目采购预算38万元。

5.供应商资格要求

5.1具有独立承担民事责任的能力；

5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.6通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信惩戒、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为记录等名单的；

5.7本项目不接受联合体投标；

5.8法律、行政法规规定的其他条件。

6.公告媒介

本次采购公告在山东盛和招标代理有限公司网站上发布。

7.磋商文件的获取

7.1时间期限：自2020年9月10日起至2020年9月16日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，节假日除外，下同）；

7.2地点：	青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间。

7.3方式：有意参加本次采购活动的供应商发送邮件报名。邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件、标书费汇款底单发送至山东盛和招标代理有限公司邮箱shzbqdb@163.com，邮件名称命名为青岛酒店管理职业技术学院- SDSHZB2020-456-报名-“响应单位名称”。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出，须标明项目编号)

开户名称：山东盛和招标代理有限公司

开户银行：兴业银行青岛市北支行

账    号：522130100100053768

未按以上规定内容报名的视为报名无效。

7.4售价：300元整人民币，售后不退；

7.5未按规定获取的磋商文件不受法律保护，由此引起的一切后果，供应商自负。

8.公告期限

自2020年9月10日起至2020年9月16日。

9.响应文件递交时间以及地点

9.1时间：2020年9月21日13时30分起至14时00分止。

9.2地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01开标室。

10. 响应文件递交截止时间及地点

10.1时间：2020年9月21日14时00分。

10.2地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01开标室。

11.联系方式

采 购 人：青岛酒店管理职业技术学院

联 系 人：辛老师

电    话： 0532-86051526

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01房间。

电子信箱：shzbqdb@163.com

联 系 人：陈长海、贺鹏琦、马诗晴

电    话：0532-66701999、0532-85659918、15615727352

开户银行：兴业银行青岛市北支行

银行账户：山东盛和招标代理有限公司

银行账号：522130100100053768

2020年9月

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 青岛酒店管理职业技术学院2020-17-国际交流中心节能改造 |
| 4 | 分包情况 | 共1包 |
| 5 | 报价有效期 | 自报价截止之日起 90个日历天。 |
| 6 | 踏勘现场 | £不组织，自行踏勘 √统一组织 时间：2020年9月17日上午10：00 地点：青岛酒店管理职业技术学院 联系方式：谢老师 13370818106 |
| 7 | 履约担保 | √不需要 £需要，履约担保的金额： （履约保证金须以非现金形式提交） |
| 8 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 √ 由成交供应商支付 成交人在签订合同前，自成交公告发布之日起5个工作日内按国家计委计价格[2002]1980号文规定的75%向山东盛和招标代理有限公司交纳成交服务费。 |
| 9 | 构成磋商文件的其他材料 | / |
| 10 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | √磋商文件发售截止时间次日17点前 □踏勘现场时间次日17点前 |
| 11 | 供应商确认收到磋商文件澄清或修改的时间 | 从更正函发布时间开始24小时内。 |
| 12 | 报价截止时间 | 2020年9月21日14时00分 |
| 13 | 是否允许递交备选报价方案 | √不允许 □ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照磋商文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。 |
| 14 | 响应报价的范围 | 报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的税费等全部费用。 |
| 15 | 报价的次数 | 符合要求的供应商将有二次报价的机会，每次报价均应书面确认； 报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额。 |
| 16 | 样品 | √ 不需要 □ 需要，样品要求如下： 1.样品：响应文件中带“※”标注的货物为供应商开标时应提供的样品。 2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。 3.送样截止时间： ， 4.送样送达地点： 。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 5.供应商工艺应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示。 6.若需要现场演示的，供应商提前做好演示准备（包括电源线等一切辅助设备），届时因供应商自身原因未能演示的，后果自负。 7.宣布评标结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。磋商小组已经确定供应商投标无效或者废标的，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。 8.宣布评标结果后，对于未成交人提供的样品，应当及时退还或者经未成交人同意后自行处理；对于成交人提供的样品，成交人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 说明：供应商不按上述要求提交样品、样品不全、不服从现场工作管理的，样品评分项将按“0”分处理。 |
| 17 | 保证金的交纳 | 1.金额：5000元。 2.2020年9月18日16:30前（以保证金的到账时间为准）向采购代理机构交纳，交纳账户信息如下： 开户银行：兴业银行青岛市北支行 银行账户：山东盛和招标代理有限公司 银行账号：522130100100053768 3.保证金的交纳单位必须与供应商名称一致； 4.以银行电汇、网银转账形式交纳保证金； 5.提交保证金须从其基本账户或一般账户转出，须标明项目编号。 |
| 18 | 响应文件编制装订 | 1.响应文件必须胶装。 2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。 3.响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求编写响应文件；对磋商文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.响应文件正文用白色A4复印纸，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 19 | 响应文件签署和盖章 | 1.磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。 3.“响应函”、“法定代表人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 20 | 响应文件份数及要求 | 响应文件应按包分别进行编制： 1.响应文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘或者光盘。 |
| 21 | 响应文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：响应文件正本密封件、响应文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版响应文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的供应商，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在 年 月 日 时 分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 22 | 递交响应文件时间、地点及要求 | 时间：2020年9月21日13时30分至14时00分止。 地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间。 供应商应当在磋商文件要求递交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点。 |
| 23 | 开标时间及地点 | 时间：2020年9月21日14时00分。 地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间。 |
| 24 | 磋商小组 | 磋商小组共3人，其中： 采购人代表1人，评审专家2人。 |
| 25 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 26 | 授权磋商小组确定成交供应商 | 本项目确定一个成交供应商，成交结果在山东盛和招标代理有限公司网站上公告。 |
| 27 | 是否退还响应文件 | 除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东盛和招标代理有限公司网站上发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | √ 不允许 □ 允许，供应商根据采购人文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。 |
| 29 | 本项目可磋商内容 | 采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |

- 第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合法经营权的凭证（如:营业执照、登记证书、执业许可证等） | 原件或复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见磋商文件下册“第九章 响应文件格式”附件2） | 原件 □复印件 |
| 3 | 采购诚信承诺书（格式详见磋商文件下册“第九章 响应文件格式”附件8） | 原件 □复印件 |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | 原件或复印件 |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 原件或复印件 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信惩戒、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为记录名单的截图。 | 原件或复印件 |
| 7 | 业绩证明材料 | 原件 □复印件 |
| 8 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 | 按照磋商文件要求 |

备注：

（1）开标时，供应商应当提交上述证明材料 1-6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提供的证明材料可以是复印件的，需加盖供应商公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

2.其他规定

2.1供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2磋商文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交响应文件截止时间前与响应文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3供应商需收回的证明材料原件待评审完毕后退还。不需收回的证明材料和响应文件一起不予退还，所有证明材料的复印件应当装订于响应文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

- 2.采购产品技术规格、要求和数量

- 完成国际交流中心的节能改造，包括光伏电站的建设、一楼中央空调的更换以及能源管理系统的建设。项目要求结束后恢复原样，同时所有工程的建设均在项目中完成。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格要求/技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电站 | 1 | 套 | 1、电气部分 光伏组件 多晶硅单玻高效组件360Wp 56块 三相组串式逆变器 20.16KW 1台 并网开关箱 交流微型并网断路器QF1(额定电流：20A/4P)1套 自复式过欠压保护器(过压保护Uvo=460V±15V,欠压保护Uoe=300V±15V) 浪涌保护器(Uc=420V、Up≤2KV;In=20KA、Imax=40KA；4P) 断路器QF2(额定电流：125A/4P)隔离开关 计量表 箱体MC4连接器 1套 光伏电缆 PV1-F-1*4mm² 交流电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3 25+1*16mm² 2、铝合金支架 导轨 30X40X2.5 6063-T5硫酸阳极氧化1宗 U型螺栓 Q235B热镀锌 边压块 6063-T5硫酸阳 中压块 6063-T5硫酸阳极氧化 M8X50内六角螺栓 A2-70 级不锈钢导轨连接件U37X43X3.0 6063-T5硫酸阳极氧化 夹具（套）6063-T5硫酸阳极氧化 3、防雷部分 镀锌扁钢 50*5 1套 钢筋 Φ16 镀锌钢管 Φ50，H=2.5m 接地线 BV-450/750V-1*10mm²铜鼻子 接地螺栓 M8*16mm 4、辅材费 其他辅材 1项 5、电气图纸、结构图纸、并网接入 6、手续 手续跑办、包括办理项目备案、电网接入批复、电网验收等工作 完成安装过程中的全部土建工作，包括空调的移机。 |
| 2 | 中央空调系统 | 1 | 套 | 房间名称 面积(㎡) 冷指标（W/㎡） 冷量(KW) 餐厅 227.5 240 54.6 电梯厅 22 240 5.28 大厅 49 230 11.27 包间3 50.8 230 11.684 包间2 50.8 230 11.684 包间1 30.3 230 6.969 大厅保证全部人员用餐时制冷量。 要求完成改造过程中的全部土建工作，同时需要恢复原样，包括壁纸，如果壁纸不能恢复需要全部更换新的。 |
| 3 | 综合能源数据平台 | 1 | 套 | 1.能源监测系统： 用能数据：完成中央空调系统、光伏发电系统、太阳能热水器的用能及产能数据在线计量监测。 设备运行数据：光伏发电设备、中央空调系统、太阳能设备的关键运行参数及运行状态集中展示和管理 2.能源监测系统软件平台 能耗监测 分类分项能耗展示 用能/产能趋势分项 能耗数据折算 实时运行状态监测 空调机组、光伏发电、太阳能热水器等系统设备的运行状态实时数据 运行管理 用户权限管理 数据管理 日志管理 自定义报表及报表excel导出 3. 84寸及以上互动式显示屏能够完成能源数据的展示和人机互动。 |

- 3.商务条件

3.1交货期

自合同签订之日起45日内交付使用。

3.2交货地点

青岛酒店管理职业技术学院院内（指定地点）。

3.3付款方式

项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起15个工作日内甲方向乙方支付全部金额的100%。

3.4质量保证期

3.4.1质保期：自验收合格之日起5年。

3.4.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.5售后服务

3.5.1成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.5.2成交人在接采购人通知2小时做出响应，48小时内到达现场维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.5.3成交人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

3.5.4提供能源数据平台的培训。

注：上述要求以及标注中：

- 带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

- 第五章  评标办法

- 1.相关要求

1.1当供应商未提供符合磋商文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当供应商所投设备功能与磋商文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是供应商。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

- 2.评分标准

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （10分） | 供应商提供自2017年1月1日至今已完成的同类货物成功案例的采购合同得1分；每增加1个加1分，最多得7分。（必须提供合同原件，否则不得分）。 | 7 |
|  | 根据响应文件对技术部分的描述是否准确，对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确等方面进行考虑。 a.响应文件对技术部分描述详细准确，对评委提出问题的答复准确、完整得2-3分； b.响应文件对技术部分描述基本准确，对评委提出问题的答复基本符合招标要求，得1-2分； c.响应文件对技术部分描述模糊，对评委提出问题的答复模糊、不准确，得0-1分。 | 3 |
| 技术部分 （60分） | 综合考虑供应商响应文件所投产品的技术性能及货物规格指标。 技术指标及货物规格完全满足磋商文件及采购人要求，各项技术参数、性能好，优于或完全满足磋商文件要求的得25-30分； 技术指标及货物规格基本满足磋商文件及采购人要求，各项技术参数、性能较好，基本满足磋商文件要求的得20-25分； 技术指标及货物规格不满足磋商文件及采购人要求，各项技术参数、性能较差，不满足磋商文件要求的得20分以下。 | 30 |
|  | 施工方案与技术措施： 具有针对性，分析透彻，切实可行得1-3分； 各分部分项工程的主要施工方法和质量保证措施得1-3分； 安全文明施工和环境保护措施得1-3分； 施工机械设备和物资材料供应计划得1-2分； 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案得1-2分； 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置得1-2分。 | 15 |
|  | 对供应商提供的整体解决方案（含集成、后续开发等）进行综合评估。 a.提供最大限度满足采购人需求、有利于系统建设长远发展，系统解决方案合理高效，产品易于统一管理维护，能更好的支持采购人系统运行7-10分； b.系统解决方案合理，满足采购人系统运行需要4-7分； c.系统解决方案存在一定瑕疵，但仍能基本满足需要0-4分。 | 10 |
|  | 综合考虑供应商的交货期、质保期、售后服务、售后维修网点、响应时间、技术支持、应急处理预案等内容。 a.交货期、质保期优于磋商文件要求，提供售后服务较好，售后维修网点及维修响应时间及时迅速，应急处理措施完善得3-5分。 b. 交货期、质保期满足磋商文件要求，提供售后服务较差，售后维修网点距离较远，维修响应时间较慢，应急处理措施基本满足甲方要求得0-3分。 | 5 |
| 价格分 （30分） | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×30%×100 | 30 |

说明：

（1）供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照相关法律法规进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求供应商提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。